- 水文院

- 2025072-001-101：实验室环境应卫生整洁有序。

- 2025072-002-201：实验台架无挡板不得存放化学试剂。

- 2025072-003-201：化学废弃物未盖上密封盖。

- 2025072-004-201：配电箱门未关。

- 2025072-005-208：烘箱内存放易燃杂物。

- 2025072-005-210：危废与生活垃圾混放，未及时清理。

- 2025072-005-210：防护用品失效，及时更新、规范保存。

- 水电院

- 2025073-001-109：室内饮食。

- 2025073-002-109：垃圾未清。

- 2025073-003-109：烘箱后方杂物堆积，未见显著张贴的使用规程。

- 2025073-004-109：水阀损坏，无法拧紧。

- 2025073-005-109：使用旧国标接线板，接线板置地。

- 2025073-006-115-1：使用旧国标接线板，接线板置地。

- 2025073-007-115-5：未见显著张贴的操作规程。

- 2025073-008-115-2：急救药箱被杂物遮挡，不便取用。

- 2025073-009-115-2：气瓶未固定。

- 2025073-010-106：室内饮食。

- 2025073-011-210：未见烘箱有显著的警示标识、警戒线、操作规程。

- 2025073-012-210：接线板老旧，接线板置地。

- 2025073-013-208：室内饮食，物品杂乱。

- 2025073-014-208：烘箱、冰箱间距离过近，影响散热。烘箱上放杂物。未见烘箱有显著的警示标识、警戒线、操作规程。

- 2025073-015-208：垃圾未清。

- 2025073-016-208：接线板置地。

- 2025073-017-504：试剂容器缺标签。

- 2025073-018-317：室内饮食。

- 2025073-019-202：容器敞口，容器缺标签。

- 2025073-020-206：接线板置地。

- 2025073-021-225：接线板置地。

- 2025073-022-212：未见烘箱有显著的操作规程。烘箱上放杂物。

- 2025073-023-港建楼E201：室内饮食。

- 2025073-024-港建楼E207：气体报警器未开机。

- 2025073-025-港建楼E206：室内饮食。

- 土木院

- 2025074-001-103：接线板未有效固定。

- 2025074-002-102：试剂无标签。

- 2025074-003-102：接线板未有效固定。

- 2025074-004-102：实验室内不能穿拖鞋。

- 2025074-005-105：矿泉水没有盖上，另外矿泉水瓶不能在实验室内使用，如确需使用，须撕掉商标，贴上标签。

- 2025074-006-110：试剂无标签。

- 2025074-007-110：气瓶没有使用状态，室内气瓶无报警装置。

- 2025074-008-107：标签不符合规范。

- 2025074-009-111：接线板落地。

- 2025074-010-116：实验室内禁止饮食。

- 2025074-011-116：接线板未有效固定、落地。

- 2025074-012-210：试剂无标签。

- 2025074-013-210：不在实验室睡觉，不存放和烧煮食物、饮食，禁止吸烟。

- 2025074-014-215：垃圾未清。

- 2025074-015-215：实验室内禁止饮食。

- 2025074-016-215：接线板未有效固定。

- 2025074-017-结构107：接线板未有效固定。

- 2025074-018-结构107：实验室内禁止饮食。

- 2025074-019-结构107：特种设备缺安全管理和作业人员证。

- 2025074-020-结构107：在用起重机械至少每月进行1 次日常维护保养和自行检查，并做记录。

- 2025074-021-结构107：实验废弃物及时清理。

- 港航院

- 2025075-001-港建楼E111：危废区缺规范标识，未设置废液暂存器具。

- 2025075-002-E111：喷淋洗眼装置被杂物阻挡，不便使用，且未定期维护。

- 2025075-003-F101：试剂容器无标签。

- 2025075-004-F101：喷淋洗眼装置被杂物阻挡，不便使用，且未定期维护。

- 2025075-005-F101：物品杂乱。

- 2025075-006-F102：接线板老旧。

- 2025075-007-F102：试剂容器无标签。

- 2025075-008-F102：喷淋洗眼装置未定期维护。

- 环境院

- 2025076-001-B225：灭火器需每月点检。

- 2025076-002-B225：保持洗眼器洁净、防污盖板常盖，检查水压，每月点检。

- 2025076-003-B225：实验室禁止饮食。

- 2025076-004-B225：氧气瓶未有效固定，无状态标识，气瓶帽未拧紧。

- 2025076-005-B225：减压阀及时更换。

- 2025076-006-B341：保持洗眼器洁净、防污盖板常盖，检查水压，每月点检。试剂无标签。

- 2025076-007-B341：易燃危化品藏于角落。

- 2025076-008-B341：气瓶未有效固定。

- 2025076-009-B341：化学品倾倒放置。

- 2025076-010-B341：试剂标签不规范。

- 2025076-011-B341：不使用旧国标及老旧插线板。

- 2025076-012-B341：气瓶未有效固定，状态标识不正确。

- 2025076-013-B341：气体空瓶及时清运。

- 2025076-014-B341：试剂无标签。

- 2025076-015-D201：气瓶未有效固定，无状态标识，缺警戒线及警示标志。

- 2025076-016-D302：液氮存放不规范。

- 2025076-017-D302：窒息性气体存量超标。气瓶未有效固定，无状态标识，缺警戒线及警示标志。

- 2025076-018-D303:接线板串接供电，且未有效固定。

- 2025076-019-D303:龙头漏水。

- 2025076-20-D303: 试剂无标签。

- 2025076-21-D303: 危废及时清理。

- 2025076-22-D304: 杂物遮挡消防通道。

- 2025076-23-D304: 设备遮挡配电箱。

- 2025076-24-D304: 危废及时清理。

- 2025076-25-D306: 气瓶未有效固定，缺警戒线及警示标志。

- 2025076-26-D306: 实验台架无挡板不得存放化学试剂。

- 2025076-27-D401: 气瓶未有效固定，缺警戒线及警示标志。

- 2025076-28-D402: 试剂标签不规范，挥发性试剂敞口放置。

- 2025076-29-D402: 试剂标签不规范，试剂无标签。

- 2025076-30-D402: 试剂无标签。

- 2025076-31-D402: 气瓶未有效固定，无状态标识，缺警戒线及警示标志。有可燃气体的实验室不设吊顶。

- 2025076-32-D402: 实验室环境应卫生整洁。

- 2025076-33-D407: 冰箱未张贴试剂清单。

- 2025076-34-D407: 电源插头及时拔出。

- 2025076-35-D407: 烘箱周围不得存放易燃物。13.4.4缺警示标识和操作规程。

- 2025076-36-D407: 试剂倒放。

- 2025076-37-E111: 气瓶未有效固定，无状态标识，缺警戒线及警示标志.实验室环境应卫生整洁。

- 2025076-38-E111: 气瓶未有效固定，无状态标识，缺警戒线及警示标志。气瓶上挂杂物。

- 2025076-39-E111: 无水乙醇随意放置。

- 2025076-40-E111: 龙头漏水。

- 2025076-41-E201: 试剂无标签。

- 2025076-42-E201: 实验台架无挡板不得存放化学试剂。

- 2025076-43-E205: 试剂存放不规范。

- 海洋院

- 2025077-001-115：实验室内禁止饮食。

- 2025077-002-115：接线板不能置地。

- 2025077-003-115：室内气瓶无气体报警装置。

- 2025077-004-114：实验室内禁止饮食。

- 2025077-005-114：矿泉水瓶不能在实验室内使用，如确需使用，须撕掉商标，贴上标签。

- 2025077-006-112：实验室内禁止饮食。

- 2025077-007-112：试剂无标签。

- 2025077-008-112：危废区无警示标识。

- 2025077-009-112：未知浓度易制爆溶液随意置于冰箱内。

- 2025077-010-112：易制爆危化品台账上缺签名，不能用同上二字。

- 2025077-011-110：实验室物品摆放杂乱。

- 2025077-012-110：试剂无标签。

- 2025077-013-110：室内气瓶无气体报警装置。

- 2025077-014-110：冲眼装置未按月检查。

- 2025077-015-110：易制爆危化品台账上缺签名。

- 2025077-016-110：试剂标签污损；试剂无标签。

- 2025077-017-110：酒精喷雾闪点低，静电等情况下容易引发火灾。

- 2025077-018-204：冲眼装置未按月检查。

- 2025077-019-208：实验室内禁止饮食。

- 2025077-020-208：室内气瓶无气体报警装置。

- 2025077-021-208：试剂无标签。

- 2025077-022-208：废液未及时处置。

- 2025077-023-302：实验室内禁止饮食。

- 2025077-024-302：实验室内物品摆放杂乱。

- 2025077-025-302：接线板不能置地。

- 2025077-026-302：矿泉水瓶不能在实验室内使用，如确需使用，须撕掉商标，贴上标签。

- 2025077-027-211：配电箱门未关。配电箱前不应有物品遮挡，并要方便操作。

- 2025077-028-211：矿泉水瓶不能在实验室内使用，如确需使用，须撕掉商标，贴上标签。

- 2025077-029-211：试剂无标签。

- 2025077-030-211：接线板未有效固定。

- 2025077-031-211：室内气瓶无气体报警装置。

- 2025077-032-211：实验室内不能穿拖鞋。

- 2025077-033-213：实验室内禁止饮食。

- 2025077-034-213：危化品台账无签名。

- 2025077-035-215：易制爆危化品试剂柜未按规定锁好。

- 2025077-036-215：易制毒易制爆危化品台账上缺管理员签名。

- 2025077-037-215：实验室内禁止饮食。

- 2025077-038-215：冲眼装置未按月检查。

- 国重室

- 2025078-001-203：使用旧国标接线板，接线板落地。