- 水电院

（1）2026001-001-109：乱接电线。

（2）2026001-002-109：烘箱上放杂物。

（3）2026001-003-109：物品杂乱、垃圾未清。

（4）2026001-004-A01：接线板置地、未固定。

（5）2026001-005-106：物品杂乱、垃圾未清。

（6）2026001-006-106：消防未定期检查。

- 土木院

（1）2026002-001-101：接线板未有效固定。

（2）2026002-002-101：试剂无标签。

（3）2026002-003-101：不使用闪点低的酒精喷雾。

（4）2026002-004-107：实验室内禁止饮食。

（5）2026002-005-107：实验室环境应整洁卫生有序。

（6）2026002-006-107：配电箱敞开。

3.海洋院

（1）2026003-001-110：试剂瓶标签不清晰；饮料瓶存放试剂，如确实需要使用，应撕掉商标，贴上标签。

（2）2026003-002-112：易制毒易制爆危化品未双人保管。

（3）2026003-003-215：实验室内饮食。

（4）2026003-004-215：易制毒、易制爆、普通易燃化学药品等未分类登记。

（5）2026003-005-211：实验室内饮食。

（6）2026003-006-211：接线板置地。

（7）2026003-007-211：试剂未贴标签。

（8）2026003-008-211：试剂空瓶未放置在危废区。

4.国重室

- 2026004-001-C200：灭火器未按时点检。

5.环境院

- 2026005-001-B124：实验台面尤其洗漱池周边不整洁，物品杂乱。

- 2026005-002-B223：及时规范收集化学废弃物。

- 2026005-003-B223：接线板使用不规范。

- 2026005-004-B223：冰箱试剂清单与物品不对应，需定期检查冰箱工作状态。

- 2026005-005-B225：废液桶敞口放置。

- 2026005-006-B341：需保持洗眼器水压正常，定期检查。

- 2026005-007-B341：接线板串接，使用不规范。

- 2026005-008-B341：废液桶敞口放置。

- 2026005-009-C205：需保持洗眼器水压正常，每月点检。

- 2026005-010-C205：杂物遮挡配电箱。

- 2026005-011-D202：使用紫外灯的实验室应设安全警示标志，尤其要对紫外灯开关张贴警示标识。紫外防护条件简陋，不能确认内部设备状态。

- 2026005-012-D202：化学药品随意放置且无标签。

- 2026005-013-D203：逃生路径杂物遮挡。

- 2026005-014-D204：饮料瓶存放样品须撕去原包装纸，贴规范标签。

- 2026005-015-D302：配电箱遮挡，无法正常打开。

- 2026005-016-D302：冰箱内物品需及时清理，试剂不能叠放倒放。

- 2026005-017-D306：未正确标识气瓶状态。

- 2026005-018-D401：冰箱内物品需及时整理与清单对应，试剂不能倒放。

- 2026005-019-D402：互为禁忌的化学品不得混放。

- 2026005-020-D402：实验台面不整洁物品杂乱、及时规范收集化学废弃物。

- 2026005-021-D402：化学药品标签不规范。

- 2026005-022-D403：实验台面不整洁物品杂乱、及时规范收集化学废弃物。

- 2026005-023-D406：实验室内不堆放易燃杂物。

- 2026005-024-E103：特种设备及时按规定年检。

（25）2026005-025-E112：冰箱内物品需及时整理，试剂不能倒放叠放。

6.水文院

- 2026006-001-208：碎玻璃器皿废弃物收集应注意做好防护。

- 2026006-002-208：化学品标签不规范。