- 地学院

（1）2026030-001-101：沾染类危废应规范分类收集。

（2）2026030-002-101：实验室环境应整洁卫生有序。

（3）2026030-003-101：插线板应有效固定。

（4）2026030-004-101：废弃物及时清理。

（5）2026030-005-109：实验室环境应整洁卫生有序。

（6）2026030-006-111：实验室环境应整洁卫生有序。

（7）2026030-007-111：沾染类危废应规范分类收集。

（8）2026030-008-119：沾染类危废应规范分类收集。

（9）2026030-009-119：实验室环境应整洁卫生有序。

（10）2026030-010-202：沾染类危废应规范分类收集。

（11）2026030-011-616：存有大量无毒窒息性压缩气体的较小密闭空间，为防止气体大量泄漏或蒸发导致缺氧，须安装氧含量监测报警装置。

（12）2026030-012-617：灭火器应及时点检。

- 农工院

（1）2026031-001-122：实验室环境应整洁卫生有序。

（2）2026031-002-202：冰箱底部防撞泡沫影响散热。

（3）2026031-003-202：沾染类危废应规范分类收集。

（4）2026031-004-202：互为禁忌化学品应有序分类存放。

（5）2026031-005-314：气瓶应及时固定，配备氧含量报警装置。

（6）2026031-006-314：不使用饮料瓶存放试剂，确需使用应撕去原包装，规范张贴标签。

（7）2026031-007-314：不使用饮料瓶存放试剂，确需使用应撕去原包装，规范张贴标签。

（8）2026031-008-314：不使用饮料瓶存放试剂，确需使用应撕去原包装，规范张贴标签。

3.力学院

（1）2026032-001-204（乐）：接线板老旧，非新国标。。

（2）2026032-002-204：易制爆危化品台账登记不符合规定。

（3）2026032-003-204：饮料瓶不能用来装试剂，如确需使用，应撕掉商标贴好标签；试剂瓶未贴标签。

（4）2026032-004-204：灭火器未按期点检。

（5）2026032-005-701（乐）：实验室内饮食。

（6）2026032-006-701：气瓶未配备室内氧含量监测报警器。

（7）2026032-007-701：灭火器未按期点检。

（8）2026032-008-701：接线板未有效固定。

（9）2026032-005-212(励)：接线板不能串联。

（10）2026032-005-212：试剂空瓶未放在危废暂存区.

（11）2026032-005-212：实验室内饮食。

（12）2026032-005-212：易制爆危化品台账登记不符合规定。

（13）2026032-005-213(励)：易制爆危化品台账登记不符合规定.

（14）2026032-005-213：气瓶未配备室内氧含量监测报警器。

（15）2026032-005-213：试剂瓶不能放倒，应分类有序放置。

4.泥沙中心

（1）2026033-001-B104（博）：灭火器未按时点检。

（2）2026033-001-B104（博）：配电箱前无空间，无法正常打开。

（3）2026033-001-B104（博）：危化品动态台账记录不规范，涂改处需加签名。

（4）2026033-001-B104（博）：气瓶缺监测报警装置。

（5）2026033-001-B104（博）：试剂桶敞口放置。

（6）2026033-001-B104（博）：实验台面不整洁物品杂乱。

（7）2026033-001-B104（博）：气瓶缺标识。

（8）2026033-001-B104（博）：接线板使用不规范。

（9）2026033-001-B104（博）：废旧试剂样品需定期清理。

（10）2026033-001-B104（博）：化学药品标签模糊不规范。