- 材料院

（1）2026035-001-56-215	配电箱阻挡，容器中有不明液体。

（2）2026035-002-56-328	电缆接头裸露，布线不规范。

（3）2026035-003-56-407	管制试剂柜未上锁，废液桶无标识，拖线板置地，使用电吹风等大功率易起火电器。

（4）2026035-004-56-411	配电箱门阻挡，不便通断电操作。

（5）2026035-005-56-417	运行中设备无人看管。

（6）2026035-006-56-419	拖线板置地。

（7）2026035-007-35-137	无实验室信息门牌，气源名称无标识，无设备操作规程；使用氢气的实验室未拆除吊顶。

- 双创院

（1）2026036-001-402拖线板置地，拖线板串接，部分仪器缺乏操作规程。

3. 新能源院

（1）2026037-001-212	缺失部分设备操作规程.

4.信息院

- 2026038-001-2-D109	垃圾未清。室内饮食。

- 2026038-002-2-D110	室内饮食。

- 2026038-003-20-101	拖线板串接，实验区域不可以有生活设施等。

5.力学院

- 2026039-001-E401	分级错误，至少存有易制毒化学品，应为黄色。

- 2026039-002-E402	接线板落地。室内饮食。

- 2026039-003-E409	急救药品过期。室内饮食。物品杂乱。

- 2026039-004-E410	物品杂乱，玻璃器皿未妥善放置。接线板落地。高温设备缺警戒线、操作规程，附近有可燃物品。高速设备缺警戒线、警示标识、操作规程，杂物遮挡。

- 2026039-005-E414	该实验室未列在实验室清单。物品杂乱。室内饮食。存放无关物品。试剂容器缺标签。高温、高速设备缺警戒线、警示标识。